Сводная таблица отзывов и предложений

к СНиП КР 31-02:2018 «Проектирование и застройка территорий г. Бишкек, примыкающих к Ысыкатинскому разлому»

| №, п/п | Наименование организаций от которых получены отзывы | Общее количество отзывов | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Принято | Частично принято | Не принято | Инфо. обрабатывается |
| 1 | ОАО ПИ Кыргызгипрострой | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Международный университет инновационных технологий | 3 | 2 | -- | -- | 2 |
| 3 | ОАО Проектный институт «Кыргызгипрострой» | 6 | 3 | -- | 1 | 2 |
| 4 | ОАО «Гарантпроект» | 11 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Международная ассоциация экспертов по сейсмостойкому строительству | 2 | 1 | -- | -- | 1 |
| 6 | МП «Бишкекглавархитектура» | 1 | 1 | -- | -- | -- |
| 7 | Департамент государственной экспертизы | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
|  | Всего: | 36 | 15 | 3 | 5 | 11 |
|  |  |  | 18 |  |  |  |

Примечание: На данный момент обработаны 70% поступивших отзывов, остальные 30% будут обработаны после разработки новой карты Ысыкатинского разлома.

Сводка отзывов и предложений

к СНиП КР 31-02:2018 «Проектирование и застройка территорий г. Бишкек, примыкающих к Ысыкатинскому разлому»

Табл. 1

| № п/п | Наименование организаций, от которых получены отзывы (№№ и дата писем) | Краткое содержание отзывов в виде дополнений и замечаний | Решение экспертов принято/не принято (если не принято, то основание либо разъяснения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОАО Проектный институт «Кыргызгипрострой», (№ 403/02 от 31.10.2017 года). | - Нормы рассматриваемого документа являются дополнительными требованиями к СНиП КР 20-02:2009 «Сейсмостойкое строительства. Нормы проектирования» к несущим конструкциям, для проектирования зданий и сооружений на территории Кыргызской Республики | 1. Принято. |
|  |  | - Пункт 4.4 «Строительство на территории, примыкающей к разлому, можно производить в соответствии с требованиями настоящих норм и оформлением документов в установленном порядке при положительном заключении экспертизы государственного органа по архитектуре и строительству» изложить в следующей редакции: - Проектирование и строительство на территории примыкающих к Ысыкатинскому разлому следует выполнять в соответствии с техническими условиями разработанными Государственным институтом сейсмостойкого строительства | 2, 3. Информация обрабатывается. |
|  |  | - Предлагаемые коэффициенты для определения сейсмической нагрузки в технических условиях для площадок строительства равной 9 баллам считаем целесообразным принимать их корректными, исходя из требований нормативных документов. Завышенные коэффициенты приводят к увеличению сечений несущих конструкций, дополнительным конструктивным мероприятиям и к увеличению стоимости строительства | 4. Не принято. Расчетные коэффициенты будет приниматься согласно вновь разработанной карты разлома |

Продолжение табл. 1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО Проектный институт «Кыргызгипрострой», (№ 403/02 от 31.10.2017 года). | - Для 2-й подзоны, как застраиваемой территории, предлагается установить для расчетов сейсмической нагрузки следующие коэффициенты: К1 = 1,0 – коэффициент учитывающий степень ответственности здания. К2 = 0,25 - коэффициент учитывающий особенности конструктивных решений здания и сооружения. К3 = 1,25-1,35 - коэффициент учитывающий высоту здания или сооружения. Аг = 0,4-0,47 - коэффициент сейсмичности. Кy = 1,0 - коэффициент учитывающий особенности здания к рассеиванию энергии | 5. Не принято. Расчетные коэффициенты К1-К3, Кy будут приниматься в зависимости от назначения, конструктивной схемы и этажности здания. Коэффициент А принимается согласно карты разлома |
|  |  | - В раздел 10 «Конструктивные решения здания и сооружения» добавить в пункт 10.2 – здания с конструктивной схемой таблица 6.2 (СНиП 2.02.2017) как для сейсмичности площадки строительства более 9 баллов. Добавить пункты: - фундаменты рекомендуется проектировать в виде железобетонных перекрестных лент. - стены подвала или цокольного этажа следует проектировать монолитными железобетонными толщиной не менее 300 мм | 6. Частично принято |
|  |  | - Считаем целесообразным продолжить совместную работу с институтом сейсмологии НАН КР по внесению изменений в выше указанный СНиП ширины ранее выделенных зон влияния Ысыкатинского разлома в сторону уменьшения | 7. Принято. Зона влияния разлома будет уточняться при разработке новой карты разлома |

Продолжение табл. 1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Международный университет инновационных технологий (№ 2-91 от 30.10.2017 года). | - Заменить карту-схему подразделения территории г. Бишкек, примыкающих к Ысыкатинскому разлому на основе современных технологий | 1. Принято |
|  |  | - В п.п.10.4 включить фразу «на основании технических условий на строительство» | 2. Информация обрабатывается |
|  |  | - После внесения изменений в СНиП КР 20-02:2009 «Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования» внести редакции на основе последних актуальных норм | 3. Принято |
| 3 | ОАО «Промпроект» (№ 01-229 от 17.10.2017 года). | - Дать более полное определение термину «здания из легких конструкций на каркасной основе» | 1. Принято |
|  |  | - п.6.9. - (горизонтальная деформация) - изложить в новой редакции СНиП КР 20-02:2009 п.5.4.2 | 2. Принято |
|  |  | - п.8.2. - Исправить ... с соотношением сторон не менее 1:2 на ... с соотношением сторон не более 1:2 | 3. Не принято, при таком соотношении здание будет более удлиненным |
|  |  | - п.8.4. - Несущие конструкции должны располагаться симметрично относительно главных осей здания. Центр масс должен максимально совпадать с центром жесткостей | 4. Информация обрабатывается |
|  |  | - п.8.6. — В каждом направлении здания должно быть не менее двух несущих внутренних стен (корректировка в соответствии с п.11.2) | 5. Принято |
|  |  | - В разделе 12 «Конструктивные решения перекрытий» - запретить применение сборных железобетонных плит, за исключением сплошных плит с опиранием и устройством выпусков по контуру. Опирание плит должно быть не менее 50 мм на стены из тяжелого бетона и не менее 120 мм на стены из легкого бетона | 6. Информация обрабатывается |

Продолжение табл. 1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | ОАО «Гарантпроект», письмо б/н | - В нормативных ссылках стр. 1 и 2 даны ссылки на отмененные СНиПы (необходимо исправить) | 1. Принято |
|  |  | - Необходимо учесть последние наработки Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызской Республики по Иссык-Атинскому разлому, с учетом уточненной сейсмичности данной территории (на сегодняшний день) | 2. Принято |
|  |  | - Пункт 4.7 - подправить ссылку на СНиП 20.02-? (имеется ввиду СНиП КР 20.02.2017 7) | 3. Принято |
|  |  | - Уточнить п. 5.2 - 4 подзона размещена в пределах 2-й подзоны ? - включает территорию далее по тексту | 4. Принято, будет уточнена после разработки карты |
|  |  | - Пункт 6.2 - Добавить: А-коэффициент сейсмостойкости, принимаемый 0,8 для 1-й и 4-й подзон, 0,68 для 2-й подзоны. Агор.= А верт =А | 5. Принято |
|  |  | - Пункт 6.3 - Добавить: «В расчете обязательно (1)». (коэффициенты Kl, К2 и Кз=1) | 6. Не принято, в данном п. речь идет о вертикальной нагрузке |
|  |  | - Пункт 7.2 - Добавить: Возведение промышленных зданий на территории влияния разлома запрещается | 7. Принято |
|  |  | - Пункт 8.3 - Добавить: максимальная высота зданий не более 7.0 м и не более 2-х этажей | 8. Информация обрабатывается |
|  |  | - Пункт 9.1 - «Глубина заложения фундаментов на территориях 1-й и 2-й подзонах....». Добавить 1-ю подзону или дать запрет строительства зданий на данной подзоне | 9. Частично принято, дополнительно будет уточняться согласно новой карте |
|  |  | - Пункт 11.11 - Указать процент армирования железобетонных колонн - min-1,5%, max - 4%, ригелей – min - 1,2%, max-4% | 10. Информация обрабатывается |
|  |  | - Приложение «А». На карте-схеме нет четкого размещения 4-й подзоны в условных обозначениях. Согласно условных обозначений 4-я подзона попадает на участки 1-й и 2-й подзоны | 11. Принято, в новой карте будет учтено |

Продолжение табл. 1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Международная ассоциация экспертов по сейсмостойкому строительству (№ 01/18 от 05.01.2018 года). | - Внести разработанную детальную карту прохождения магистральной линии Ысыкатинского разлома | 1. Принято |
|  |  | - Добавить необходимость расчета по предельным состояниям (нелинейный расчет или пушовер анализ | 2. Информация обрабатывается |
| 6 | МП «Бишкекглавархитектура» (исх. № АТ 05-22/285) | - В целях эффективности работы с данным нормативно-техническим документом, считаем необходимым заменить Приложение А карту – схему подразделения территорий г. Бишкек, примыкающих к Ысыкатинскому разлому на другую более с четкими указанием подзон, их ширины и привязки к местности, т.е. выполненную на топографической основе | 1. Принято |
| 7 | Департамент государственной экспертизы (№ СА-05/143 от 30.01.2018 года). | - Ысык-Атинский тектонический разлом проходит по южной, юго- западной и западной планировочной территории г. Бишкек, в различной степени ограничивая освоения территории под строительство по сейсмическим зонам. Использование и освоение зон ограничения уточнить по следующим градостроительным документам: функциональным зонированием планировочного района и проектом: детальной планировки (ПДП). Зоны влияния в балансе территории должны использоваться под парковые зоны, плоскостные и малоэтажные жилые и общественные здания и сооружения, исключая социальные объекты | 1. Информация обрабатывается |
|  |  | - Карту-схему подразделения территории г. Бишкек, примыкающих к Ысык-Атинскому разлому (приложение А) необходимо разместить в более крупном масштабе, на топографической основе с указанием координат точек перелома магистральной линии разлома, с четким указанием подзон | 2. Принято |
|  |  | - Область распространения требований СНиП КР 31-02;2008 в главе 1 ограничивается только территорией г. Бишкек. В новой редакции необходимо установить область распространения так же для непосредственно примыкающих к г. Бишкек территорий населенных пунктов, как Чон-Арык, Орто-Сай, Кок-Жар, Орок и т.д. | 3. Принято |

Продолжение табл. 1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Департамент государственной экспертизы (№ СА-05/143 от 30.01.2018 года). | - При актуализации СНиП КР 31-02 необходимо выполнить четкие требования к проектированию зданий и сооружений, расположенных в подзонах, указав конкретно, на какие объемно-планировочные и конструктивные схемы зданий разрешается выполнить проектирование с учетом требований настоящего СНиП, без разработки специальных технических условий. Так, к примеру, согласно пункта 5.3 СНиП КР 31 -02:2008 проектирование и строительство зданий и сооружений на территории 2- подзоны следует осуществлять по требованиям действующих норм и специальным техническим условиям, разработанным специализированной научно-исследовательской организацией по сейсмостойкому строительству государственного органа по архитектуре и строительству. Однако в пункте 10.2 даны допускаемые технические решения несущих конструкций: - здания с монолитными стенами; - здания из легких конструкций на каркасной основе. Так же, в главе 8 приведены требования к объемно-планировочным решениям, где указано, что на территории разлома допускается проектирование и возведение двухэтажных зданий с цокольным этажом или подвалом. Здания в плане, как правило, должны иметь квадратную или прямоугольную форму в плане с соотношением сторон не менее 1:2. Максимальный размер в плане должен быть не менее 24,0 м, высота этажа не более 3,6 м для двухэтажных зданий и 4,2 м для одноэтажных зданий. | 4. Принято |

Продолжение табл. 1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Департамент государственной экспертизы (№ СА-05/143 от 30.01.2018 года). | То есть тут возникает вопрос: допускается ли проектирование зданий в зоне Ысык-Атинского разлома с конструктивными решениями отвечающим требованиям пункта 10.2, а так же с объемно планировочными решениями допустимыми в главе 8 без разработки специальных технических условий. Соответственно если при проектировании все конструктивные и расчетные требования, отраженные в СНиП КР 31 -01:2008 будут соблюдены. Следует отметить, в пункте 5.4 указано, что возведение зданий на территории 1 и 4 подзон допускается на основании результатов детальных инженерно-геологических изысканий и сейсмологических исследований каждого участка застройки проведенных лицензированными организациями, и соблюдения настоящих норм. Необходимость в специальных технических условиях в пункте не прописаны. Однако, как известно подзоны 1 и 4 являются более опасными чем 2-подзона, и соответственно в пункте 6.2 приведены более высокие расчетные коэффициенты. | 4. Принято |
|  |  | - До выхода новой актуализированной редакции предлагаем отменить действие СНиП КР 31-02:2008 для исключения разногласий, а проектирование зданий и сооружений расположенных на территории зоны влияния Ысык-Атинского разлома осуществлять по специальным техническим условиям согласно требований пункта 4.2 СНиП КР 20- 02:2009. | 5. Не принято, в СНиП КР 20-02:2009 не предусмотрены зоны влияния разлома |
|  |  | - Отменить СНиП 2.01.01-93КР «Застройка территории г. Бишкек с учетом сейсмического микрорайонирования и грунтово-геологических условий», так как СНиП утратил актуальность связи с выходом нормативно-правовых и нормативно-технических документов: - Закон КР Технический Регламент «Безопасность зданий и сооружений»; |  |

Продолжение табл. 1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Департамент государственной экспертизы (№ СА-05/143 от 30.01.2018 года). | - СНиП КР 20-02:2009 «Сейсмостойкое строительство»; - СНиП КР 20-03:2006 «Системы сейсмоизоляции»; - СНиП 22-01-98 КР. Оценка сейсмостойкости зданий существующей застройки; - СНиП КР 31-01:2001. «Перепрофилирование помещений жилых зданий существующей застройки»; - СНиП КР 31-02:2008 «Проектирование и застройка территорий г. Бишкек, примыкающих к Ыссык-Атинскому разлому»; - СНиП КР 31-07:2001 «Быстровозводимые здания из легких конструкций». Кроме того, обязательное приложение №1 «Карта сейсмического микрорайонирования г. Бишкек» выполнено более 20 лет назад и в любом случае должны уточнятся инженерно-геологическими изысканиями, согласно пункта 5.1.5 СНиП КР 20-02:2009. Тем самым, карту так же необходимо обновить, в том числе, в соответствии с уточненной схемой расположения магистральной линии Ысык-Атинского тектонического разлома составленный институтом сейсмологии НАН КР с нанесением конкретных подзон. В основном в СНиПе 2.01.01-93КР требования к конструктивным решениям начиная от пункта 3.14 до 3.37, а так же разделы 4 «Определение расчетных нагрузок» актуально отражены в СНиПе 20-02:2009, а раздел 5 «Здания со специальными системами сейсмозащиты зданий» отражены в СНиП КР 20-03:2006 из-за чего между этими нормативно-техническими документами имеются значительные противоречия | 6. Частично принято. В перечисленных нормативных документах отсутствует карта микро сейсморайонирование (только сейсморайонирование), предусмотренные в СНиП 2.01.01-93КР. |